Алгоритм прохождения государственной экспертизы проектной документации

Порядок предоставления и состав проектной документации в государственную экспертизу регламентируется разделом II Постановления Правительства РФ № 145 от 05.03.2007г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", ст. 49  Градостроительного кодекса РФ.

# Список документов для проведения государственной экспертизы

Для проведения государственной экспертизы одновременно ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются:

- ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ, с указаниемсведений об исполнителях работ, сведений об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу, почтовый адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические показатели объекта, сведения о заявителе.

- ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА.

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов (регламентируется п.12. ст.48 ГрК РФ), включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2)  схема планировочной организации земельного участка;

3)  архитектурные решения;

4)  конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

6.1) проект организации дорожного движения в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

7) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8)  перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9)  перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10)  перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

12)  иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

- ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ;

- ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком

- ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, либо ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЧЛЕНСТВО В СРО в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных.

Документы исполнителя работ по подготовке проектной документации:

- выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц;

- выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме акционерных обществ);

- договор подряда на подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,